附件：

林芝市农业农村局2023年兽医实验室拟购置试剂耗材、设备询价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 口蹄疫病毒O型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1盒100份 | 盒 | 12 |  |  |  |
| 2 | 口蹄疫病毒A型液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1盒100份 | 盒 | 12 |  |  |  |
| 3 | 口蹄疫病非结构蛋白毒3ABC液相阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1盒180份 | 盒 | 18 |  |  |  |
| 4 | 鸡新城疫红细胞凝集抑制试验 | 抗原3瓶、阳性对照2瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 5 | 禽流感红细胞凝集与凝集抑制试验（H5/H7） | H5re-11/12抗原10瓶H7re-2阳性对照5瓶 | 瓶 | 15 |  |  |  |
| 6 | 猪瘟单抗竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 1盒180份 | 盒 | 8 |  |  |  |
| 7 | 猪繁殖与呼吸综合征ELISA抗体检测试剂盒 | 1盒180份 | 盒 | 8 |  |  |  |
| 8 | 羊棘球蚴（EG95）ELISA抗体检测试剂盒 | 1盒180份 | 盒 | 8 |  |  |  |
| 9 | 小反刍兽疫病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1盒360份 | 盒 | 6 |  |  |  |
| 10 | 布鲁氏菌病虎红平板凝集试验 | 抗原15瓶、阳性对照5瓶 | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 11 | 羊痘间接ELISA抗体检测试剂盒 | 1盒180份 | 盒 | 6 |  |  |  |
| 12 | PBS液 | 500ml | 瓶 | 15 |  |  |  |
| 13 | 非洲猪瘟荧光定量PCR试剂盒（DNA/RNA）扩增液和提取液 | 50T/48T | 盒 | 各15盒 |  |  |  |
| 14 | 显微镜 | 目镜WF10X WF16X，物镜放到倍数40X-1600X,观察镜筒铰链三目，转换器四孔外倾，调焦机构粗微调同轴，粗调范围22mm，微调范围0.002mm，工作台160mm\*142mm双层机械移动平台，光源阿贝聚光镜，1W LED上光源 3W LED下光源，电源外置稳压器电源适配器DC 6V/2A、机身尺寸45\*26\*21CM、 配有1400万摄像头、9.7寸液晶电脑。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 载玻片 | 50片/盒50片/盒 玻璃材质 产品规格25.4\*76.2mm 厚度1-1.2mm | 盒 | 各20 |  |  |  |
| 盖玻片 | 100片/盒100片/盒 玻璃材质 产品规格24\*24/mm |
| 16 | 红细胞计数板 | XB.K.25 0.10mm 1/400mm² （厚度13mm，长度79mm，宽度39mm，单个重约45克） | 个 | 5 |  |  |  |
| 17 | 恒温水浴锅 | 机器型号：HH-6 功率1200W 工作尺寸45\*30\*12cm 重量：8.5千克 外形尺寸：61\*36\*18cm 内胆：201不锈钢 温度波动≤0.5℃ 精度0.1℃ | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 离心机 | 型号TD4，最高转速4000r/min，最大离心力1980\*g，最大容量8\*15ml，转速精度±30r/min，定时范围1min-99min，整机噪声≤62db（A），电源AC220v±22v 50/60Hz，整机功率100w， 重量11㎏ | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室冷冻（冷藏）冰柜 | 产品净重46㎏，容量300L-400L，产品尺寸长620mm-745mm,宽1110mm-1600mm，高865mm-905mm，类型超低温冷柜，温区单温门，开门方式顶开门，放置方式卧式，能效等级一级能效，冷冻能力37-50（KG/24H），耗电量0.75-1.45（KW.H/24H）控温方式电子温控、控温范围10℃-零下40℃，变频/定频 定频，制冷方式直冷，冷藏/冷冻能动整机切换，PCM钢板防腐内胆，自带脚轮。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 福尔马林溶液 | 10%标本防腐用，500ml | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 21 | 高硅玻璃瓶 | 实验室样品标本瓶，60\*300mm | 个 | 10 |  |  |  |
| 实验室样品标本瓶，60\*150 mm | 个 | 30 |  |  |  |
| 实验室样品标本瓶，45\*90 mm | 个 | 30 |  |  |  |
| 22 | 放大镜 | 90mm镜面直径，50倍 | 把 | 8 |  |  |  |
| 23 | 样品自封袋 | 12\*17cm500个【6号】 | 把 | 10 |  |  |  |
| 24 | 医用镊子 | 长度18cm、弯头 、不锈钢材质 | 把 | 15 |  |  |  |
| 25 | 食盐 | 食用盐 | 袋 | 50 |  |  |  |
| 26 | 塑料小试管 | 10 ml，圆底连盖 | 只 | 1200 |  |  |  |
| 27 | 60目铜筛 | 单层手工60目 | 个 | 5 |  |  |  |
| 28 | 试管架 | 不锈钢 10ml、50孔（孔径16mm) | 个 | 5 |  |  |  |
| 29 | 接种环 | 细胞镍铬接种环，10ul，单根 | 个 | 5 |  |  |  |
| **合计金额：小写 （大写 : ）** |