## Sheet1
林芝市农业农村局2026年实验室常用试剂耗材需求明细表
序号 | 名称 | 规格/ 参数 | 数量 | 单位 | 限价/元 | 备注
1 | DB-1701色谱柱 | 零件号：122-0732 | 1 | 个 | 7400
2 | 过滤白头 | PTFE过滤芯Frits5PK，01018-22707 | 2 | 袋 | 570
3 | 色谱柱石墨垫 | 通用石墨密封垫FerruleGraphite320um0.5mmid10/pk，5080-8853 | 2 | 盒 | 778
4 | O型圈 | O-形圈LinerO-Ring,Non-Stick10P，5188-5365 | 2 | 盒 | 249
5 | 弗罗里硅柱 | cleanert Florisil,1g/6ml,30/pkg，FS0006 | 10 | 盒 | 284
6 | 氨基柱（NH2) | cleanert NH2,500mg/6ml,30/pkg，NH5006 | 10 | 盒 | 280
7 | 固相萃取柱（PRIME） | waters106202， HLB 6cc 200mg | 18 | 盒 | 2200
8 | 流动相空瓶 | 218015455，1000ml | 4 | 个 | 330
9 | 乙腈 | A998-4F，HPLC4L4瓶/箱 | 5 | 箱 | 1900
10 | C18液相色谱柱 | 186003533，粒径1.8μm 2.1mm*100mm或者性能相当 | 1 | 个 | 11877
11 | C18液相色谱柱 | 186004684， 粒径1.8μm 3.0mm*100mm或者性能相当 | 1 | 个 | 11900
12 | 甲醇 | EMK-1.06007.4008≥99.9%， HPLC4L 4瓶/箱 | 10 | 箱 | 1000
13 | 异丙醇 | A451-4，HPLC4L | 1 | 箱 | 1800
14 | 二氯甲烷 | HPLC500ml | 2 | 箱 | 1140
15 | 氯化钠 | GR500g | 1 | 箱 | 365
16 | 甲酸铵 | A115-50，LC-MS 50g/瓶 | 1 | 瓶 | 490
17 | 甲酸 | A117-50，LC-MS 50ml/瓶 | 1 | 瓶 | 497
18 | 酸性氧化铝（层析用FCP） | 200~300目 GR级 | 5 | 瓶 | 85
19 | 棕色瓶（带盖子） | 15ml 100个/盒 | 5 | 盒 | 135
20 | 移液枪头 | 20ul 500个/袋，0030000838，epTIPS普通袋装,优质级, | 6 | 袋 | 482
21 | 移液枪头 | 100uL 500个/袋，0030000870 | 6 | 袋 | 380
22 | 移液枪头 | 200个/袋，lm 0030000919 | 6 | 袋 | 380
23 | 移液枪头 | 10mL 100个/袋，0030000765 | 1 | 盒 | 680
24 | PTFE微孔滤膜（有机相） | SCAA-106 疏水PTFE针式滤器(紫色) 100个/盒 13mm*0.22μm | 30 | 盒 | 100
25 | PTFE微孔滤膜（亲水） | SCAA-114 亲水PTFE针式滤器(金色)，13mm*0.22μm 100个/盒 | 10 | 盒 | 100
26 | 注射器 | 1ml | 1000 | 支 | 0.7
27 | 注射器 | 5ml | 2000 | 支 | 0.7
28 | 样品盒 | 300ml 塑料样品盒 | 2000 | 个 | 3.8
29 | 移液枪 | Research plus 单道可调量程移液器，5ml | 5 | 支 | 1988
30 | 移液枪 | Research plus 单道可调量程移液器，1ml | 5 | 支 | 1988
31 | 定量滤纸 | 99-202-180，18cm 中速 | 40 | 盒 | 76
32 | 上机进样瓶（带盖子） | TZ 2003，蓝色开孔竖条纹盖 配1.0mm厚度红色PTFE膜/白色硅胶垫片，2ml | 50 | 盒 | 98
33 | 具塞量筒 | 100ml | 100 | 支 | 40
34 | 微量移液针 | 5190-1528，1000ul | 5 | 支 | 938
35 | 微量移液针 | 5190-1500，50ul | 2 | 支 | 670
36 | 氧化锆（珠、粒） | 1000粒/包 ，兽残均质震荡使用 | 5 | 个 | 65
37 | 固相萃取仪 | 固相萃取装置JC-GX-24（独立控制24位,方形），24通道 | 2 | 台 | 2950
38 | 本立标准试剂盒套装 | V03S | 500 | 套 | 42
39 | 实验室擦拭纸 | 24个/箱 | 10 | 箱 | 65
40 | 纯净水 | 4L*4瓶/箱 实验室用水，需满足二级水要求 | 5 | 箱 | 70
41 | 乙炔 | 纯度99.9% 钢瓶 | 2 | 瓶 | 1750
42 | 氩气(加气) | 99.99%钢瓶 | 2 | 瓶 | 1520
| 氩气(新) | 99.99%钢瓶 | 1 | 瓶 | 1915 | 含加气
43 | 氮气（加气） | 99.99%钢瓶 | 2 | 瓶 | 1520
| 氮气（新） | 99.99%钢瓶 | 1 | 瓶 | 1800 | 含加气
44 | 组织破壁机（畜产品） | N1 容量1.75L | 4 | 台 | 435 | 需打成肉糜
45 | 高速冷冻离心机 | 12孔位*50mL， TGL-17配12x50转子 | 1 | 台 | 36800
46 | pH计-电导率仪 | 精密度± 0.02pH，±2.5%FS | 1 | 台 | 2840
47 | α-666 | 1000ug/ml，GBW(E)081358 | 1 | 瓶 | 260
48 | β-666 | 1000ug/ml，GBW(E)081359 | 1 | 瓶 | 260
49 | γ-666 | 1000ug/ml，GBW(E)081360 | 1 | 瓶 | 260
50 | δ-666 | 1000ug/ml，GBW(E)081361 | 1 | 瓶 | 260
51 | 三氯杀螨醇 | 1000ug/ml，GBW(E)081371 | 1 | 瓶 | 260
52 | 对硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081323 | 1 | 瓶 | 260
53 | 甲基对硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081324 | 1 | 瓶 | 260
54 | 治螟磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081353 | 1 | 瓶 | 260
55 | 特丁硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081821 | 1 | 瓶 | 260
56 | 甲胺磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081334 | 1 | 瓶 | 260
57 | 杀扑磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081340 | 1 | 瓶 | 260
58 | 甲拌磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081321 | 1 | 瓶 | 260
59 | 灭线磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081824 | 1 | 瓶 | 260
60 | 水胺硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081347 | 1 | 瓶 | 260
61 | 地虫硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081352 | 2 | 瓶 | 340
62 | p,p’DDD | 1000ug/ml，GBW(E)081365 | 2 | 瓶 | 260
63 | o,p’DDD | 1000ug/ml，GBW(E)081364 | 2 | 瓶 | 260
64 | p,p’DDT | 1000ug/ml，GBW(E)081366 | 2 | 瓶 | 260
65 | o,p’DDT | 1000ug/ml，GBW(E)081367 | 2 | 瓶 | 260
66 | p’p-DDE | 1000ug/ml，GBW(E)081363 | 2 | 瓶 | 260
67 | o’p-DDE | 1000ug/ml，GBW(E)081362 | 2 | 瓶 | 260
68 | 毒死蜱 | 1000ug/ml，GBW(E)081337 | 1 | 瓶 | 260
69 | 三唑磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081356 | 1 | 瓶 | 260
70 | 乐果 | 1000ug/ml，GBW(E)081322 | 1 | 瓶 | 260
71 | 硫环磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081355 | 1 | 瓶 | 350
72 | 敌敌畏 | 1000ug/ml，GBW(E)081320 | 1 | 瓶 | 260
73 | 马拉硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081331 | 1 | 瓶 | 260
74 | 亚胺硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081333 | 1 | 瓶 | 260
75 | 伏杀硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081327 | 2 | 瓶 | 260
76 | 五氯硝基苯 | 1000ug/ml，GBW(E)081369 | 1 | 瓶 | 260
77 | 乙烯菌核利 | 1000ug/ml，GBW(E)081370 | 1 | 瓶 | 260
78 | 百菌清 | 1000ug/ml，GBW(E)081373 | 1 | 瓶 | 260
79 | 腐霉利 | 1000ug/ml，GBW(E)081390 | 1 | 瓶 | 260
80 | 异菌脲 | 1000ug/ml，GBW(E)081368 | 1 | 瓶 | 260
81 | 甲氰菊酯 | 1000ug/ml，GBW(E)081377 | 1 | 瓶 | 260
82 | 氯氰菊酯 | 1000ug/ml，GBW(E)081382 | 1 | 瓶 | 260
83 | 氰戊菊酯 | 1000ug/ml，GBW(E)081381 | 1 | 瓶 | 260
84 | 溴氰菊酯 | 1000ug/ml，GBW(E)081383 | 1 | 瓶 | 260
85 | 吡虫啉 | 1000ug/ml，GBW(E)081865 | 1 | 瓶 | 260
86 | 多菌灵 | 500ug/ml，BWD1121285 | 2 | 瓶 | 145
87 | 甲基硫菌灵 | 1000ug/ml，GBW(E)081395 | 2 | 瓶 | 260
88 | 除虫脲 | 1000ug/ml，GBW(E)081392 | 1 | 瓶 | 260
89 | 灭幼脲 | 1000ug/ml，GBW(E)081860 | 1 | 瓶 | 260
90 | 氟啶脲 | 1000ug/ml，BWD1121004 | 1 | 瓶 | 260
91 | 杀铃脲 | 1000ug/ml，NYHD1051893 | 1 | 瓶 | 295
92 | 氟铃脲 | 1000ug/ml，HD-N51241ME-1000 | 1 | 瓶 | 310
93 | 氟苯脲 | 1000ug/ml，HD-N51216ME-1000 | 1 | 瓶 | 260
94 | 氟虫脲 | 1000ug/ml，HD-N51214ME-1000 | 1 | 瓶 | 260
95 | 异柳磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081343 | 2 | 瓶 | 260
96 | 杀螟硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081341 | 2 | 瓶 | 260
97 | 乙硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081345 | 2 | 瓶 | 260
98 | 百治磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081808 | 2 | 瓶 | 295
99 | 二嗪磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081336 | 2 | 瓶 | 260
100 | 灭菌磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081817 | 1 | 瓶 | 260
101 | 异狄氏剂 | 1000ug/ml，GBW(E)081835 | 2 | 瓶 | 260
102 | 丁草胺 | 1000ug/ml，GBW(E)081403 | 2 | 瓶 | 260
103 | 高效氯氟氰菊酯 | 1000ug/ml，GBW(E)081376 | 1 | 瓶 | 260
104 | 联苯菊酯 | 1000ug/ml，GBW(E)081375 | 1 | 瓶 | 260
105 | 顺式氯菊酯 | 1000ug/ml，GBW(E)081379 | 1 | 瓶 | 260
106 | 氟氯氰菊酯 | 1000ug/ml，GBW(E)081384 | 1 | 瓶 | 260
107 | 氯菊酯 | 1000ug/ml，GBW(E)081378 | 1 | 瓶 | 260
108 | 氧乐果 | 1000ug/ml，GBW(E)081328 | 1 | 瓶 | 260
109 | 甲基异柳磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081825 | 2 | 瓶 | 260
110 | 涕灭威 | 1000ug/ml，GBW(E)081308 | 2 | 瓶 | 340
111 | 灭多威 | 1000ug/ml，GBW(E)081311 | 2 | 瓶 | 260
112 | 克百威 | 1000ug/ml，GBW(E)081312 | 2 | 瓶 | 340
113 | 氟虫腈 | 1000ug/ml，GBW(E)081857 | 2 | 瓶 | 260
114 | 内吸磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081357 | 2 | 瓶 | 340
115 | 久效磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081346 | 2 | 瓶 | 260
116 | 乙酰甲胺磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081335 | 2 | 瓶 | 260
117 | 氯唑磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081823 | 2 | 瓶 | 260
118 | 阿维菌素 | 1000ug/ml，GBW(E)081867 | 2 | 瓶 | 260
119 | 啶虫咪 | 1000ug/ml，GBW(E)081861 | 2 | 瓶 | 260
120 | 嘧菌酯 | 1000ug/ml，BWD1121002 | 2 | 瓶 | 260
121 | 噻嗪酮 | 1000ug/ml，GBW(E)081391 | 2 | 瓶 | 260
122 | 氯虫苯甲酰胺 | 1000ug/ml，BWD1121016 | 2 | 瓶 | 340
123 | 苯醚甲环唑 | 1000ug/ml，GBW(E)081863 | 2 | 瓶 | 260
124 | 烯酰吗啉 | 1000ug/ml，BWD1121006 | 2 | 瓶 | 260
125 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 1000ug/ml，BWD1121001 | 2 | 瓶 | 260
126 | 醚菊酯 | 1000ug/ml，BWD1121015 | 2 | 瓶 | 340
127 | 倍硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081339 | 2 | 瓶 | 260
128 | 氟氰戊菊酯 | 1000ug/ml，GBW(E)081386 | 2 | 瓶 | 340
129 | 氯吡脲 | 1000ug/ml，BWD1121013 | 2 | 瓶 | 340
130 | 茚虫威 | 1000ug/ml，NYHD105114 | 2 | 瓶 | 260
131 | 甲霜灵 | 1000ug/ml，GBW(E)081389 | 2 | 瓶 | 260
132 | 辛硫磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081332 | 2 | 瓶 | 260
133 | 多效唑 | 1000ug/ml，GBW(E)081850 | 2 | 瓶 | 260
134 | 咪鲜胺 | 1000ug/ml，GBW(E)081856 | 2 | 瓶 | 260
135 | 丙溴磷 | 1000ug/ml，GBW(E)081813 | 2 | 瓶 | 260
136 | 霜霉威 | 1000ug/ml，BWD1121021 | 2 | 瓶 | 260
137 | 丙环唑 | 1000ug/ml，GBW(E)081849 | 2 | 瓶 | 260
138 | 吡唑醚菌酯 | 1000ug/ml，BWD1121017 | 2 | 瓶 | 340
139 | 哒螨灵 | 1000ug/ml，GBW(E)081862 | 2 | 瓶 | 260
140 | 嘧霉胺 | 1000ug/ml，GBW(E)081864 | 2 | 瓶 | 260
141 | 乙基多杀菌素 | 1000ug/ml，BWD1121288 | 2 | 瓶 | 340
142 | 多杀霉素 | 1000ug/ml，BWD1121289 | 2 | 瓶 | 390
143 | 戊唑醇 | 1000ug/ml，GBW(E)081851 | 2 | 瓶 | 260
144 | 虫酰肼 | 1000ug/ml，BWD1121014 | 2 | 瓶 | 340
145 | 噻虫嗪 | 1000ug/ml，BWD1121005 | 2 | 瓶 | 260
146 | 噻苯隆 | 1000ug/ml，BWD1121191 | 2 | 瓶 | 260
147 | 三唑酮 | 1000ug/ml，GBW(E)081374 | 2 | 瓶 | 260
148 | 二甲戊灵 | 1000ug/ml，BWD1121007 | 2 | 瓶 | 260
149 | 8种β-受体激动剂混标 | 100ug/ml，BePure-30713ME | 2 | 瓶 | 1680 | （非诺特罗、妥布特罗、特布他林、福莫特罗、苯乙醇胺 A、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺）等8种用甲醇定容
150 | 18种磺胺类药物混标 | 100ug/ml，1ST47036-100M | 2 | 瓶 | 1110 | （磺胺嘧啶（SD）、磺胺二甲嘧啶（SM2）、磺胺甲氧哒嗪（SMP）、磺胺间甲氧嘧啶（SMM）、磺胺氯哒嗪（SCP）、磺胺甲基嘧啶（SM1）、磺胺吡啶（SMPD）、磺胺苯吡唑（SPP）、磺胺甲噁唑（SMZ）、磺胺地索辛（SDM）、磺胺喹噁啉（SQX）、磺胺醋酰（SA）、磺胺二甲异噁唑（SIZ）、磺胺噻唑（ST）、磺胺邻二甲氧嘧啶（SDM’）、磺胺对甲氧嘧啶（SMD）、磺胺苯酰（SB）、磺胺二甲唑（sulfamoxol）等18种
151 | 14种喹诺酮类药物混标 | 100ug/ml，1STG47032-100M | 2 | 瓶 | 750 | （恩诺沙星、诺氟沙星、培氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、依诺沙星、洛美沙星、吡哌酸、萘啶酸、奥索利酸、噁甲喹、西诺沙星、丹诺沙星）等14种